| Ausgefüllt von: | Datum: |  |
| --- | --- | --- |
| Kontaktdaten: |  |  |
| Bauherr: |  |  |
| Die Anlage wurde fachgerecht einreguliert von |  |  |
| Für die Wärmepumpe sind folgende Werte schriftlich festgehalten |  |  |
| Gerätetyp ja nein |  |  |
| Elektrische Leistungsaufnahme ja nein |  |  |
| COP-Wert: , Prüfpunkt: |  |  |
| Im Abnahmeprotokoll sind die folgende Angaben überprüft und bestätigt |  |  |
| Heizlastberechnung liegt vor ja nein |  |  |
| Gerätetyp der eingebauten Wärmepumpe entspricht den Angaben im Angebot ja nein |  |  |
| Gerätetyp des Pufferspeichers entspricht den Angaben im Angebot ja nein |  |  |
| Komponenten der Warmwasseraufbereitung entsprechen den Angaben im Angebot ja nein |  |  |
| Wärmedämmung der Leitungen und Armaturen lückenlos ja nein Dämmstärke ist normkonform ja nein |  |  |
| Verlustarmer Speicher ja nein spezifische Wärmeverlustleistung: W falls vereinbart: späterer Anschluss einer PV-Anlage ohne Umbau möglich? ja nein |  |  |
| Umwälzpumpen entsprechen Energieeffizienzklasse A ja nein Pumpen für variable Volumenströme sind drehzahlgeregelt ja nein |  |  |
| Ein Wärmemengenzähler zur Erfassung der gesamten Wärmemenge Ist installiert ja nein Der Wärmemengenzähler ist Aggregats- intern extern |  |  |
| Hydraulischer Abgleich der Wärmeverteilung und Wärmeabgabe durchgeführt, dokumentiert. ja nei |  |  |
| Die Anlage ist entlüftet ja nein |  |  |
| Die Anlage ist elektrisch korrekt an den Stromzähler angeschlossen. ja nein Die Anlage ist beim Stromanbieter gemeldet . ja nein |  |  |
| Das Wartungsbuch ist bei der Anlage deponiert und folgende Einstellungen sind eingetragen: |  |  |
| Einstellungen der Thermostate (z.B. Frostschutz) |  |  |
| Das Wartungsbuch enthält eine Rubrik, in der folgende Service-Arbeiten eingetragen werden können: Wartungsdatum Durchgeführte Wartungsarbeiten Ablesewerte Wärmemengenzähler Formel für JAZ-Kontrolle Ablesewerte Stromzähler |  |  |
| Die Anlage-Dokumentation ist vollständig und umfasst folgende Dokumente: |  |  |
| Kurzanleitung mit den wichtigsten Bedienungsschritten inkl. Ermittlung JAZ Wartungsplan |  |  |
| Heizlastberechnung Adresse(n) der Servicestelle(n) Adressen beteiligter Installateure/Planer/Lieferanten Gerätedokumentationen Plan der Anlage - Hydraulikplan Verlegeplan der Erdkollektoren Elektroschema Protokoll der Inbetriebsetzung/Abnahme Dokumentation von Einstellungsänderungen Wartungsvertrag |  |  |
| Instruktion der Betreiber |  |
| Der Nutzer/die Bewohnerschaft hat eine leicht verständliche Bedienungsanleitung erhalten und wurde fachgerecht instruiert. Die Instruktion umfasste folgende Punkte: |  |
| Erläuterung der Funktion der Anlage, der Bedienungs- und Anzeigenelemente Zweck Aufbau wichtigste Bestandteile |  |
| Die Betriebsarten wurden vorgeführt Ablesung der erfassten Wärmemenge |  |
| Information über die Wartungs- und Kontrollpflichten der Benutzer Dichtigkeitskontrolle Wartungsintervalle |  |
| Mögliche Störungen das richtige Verhalten bei Störungen |  |
| Erläuterung der Anlagedokumentation |  |
| Unterschrift Anlagenplaner: Unterschrift Ausführender Installateur: |  |